## Plan1
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA CNPJ: 59.058.131/0001-72
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
2 |  |  |  |  | PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 37
[5 empty] | Data Abertura: 13/12/2022 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 13/12/2022 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, RUA MARIA ONEDINA DE CAMARGO, 422, CENTRO | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. UNIT. EXTENSO | VL. TOTAL | VL. TOTAL EXTENSO | MARCA | cd_Complemento
13 | 37 | 2022 | 1 | 1 | BALANÇA ANTROPOMETRIA DIGITAL CAPACIDADE DE PESAGEM 200 KG | 2 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 2 | 2 | ELETROCARDIÓGRAFO - CANAIS DE COMUNUCAÇÃO COM COMPUTADOR, CONECT WIFI, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO 12, FORMATO A4, REDE ELÉTRICA E BATERIA. | 1 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 3 | 3 | TENS E FES | 4 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 4 | 4 | ULTRASSON PARA FISIOTERAPIA - FREQUÊNCA 1 E 3MHZ, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO CONTÍNUO PULSADO. | 3 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 5 | 5 | LASER PARA FISIOTERAPIA - POSSUIR UMA CANETA | 2 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 6 | 6 | ANDADOR - NÃO POSSUIR RODÍZIOS DIANTEIROS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ALUMINIO | 3 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 7 | 7 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - FLUXO DE ASPIRAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, BATERIA, SUPORTE COM RODIZIO, MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM, TERMOPLÁSTICO, RECARREGÁVEL BIVOLT | 2 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 8 | 8 | CPAP (VENTILADOR PULMONAR) - COM UMIDIFICADOR COM COMPENSAÇÃO, COM MÁSCARA NASAL | 1 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 9 | 9 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MINIMO 200KG, ESTRUTURA EM AÇO, PESO LIQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6KG, DISPLAY INTEGRADO E TARA | 4 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 10 | 10 | BIPAP - PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 25CMH20, COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA | 1 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 11 | 11 | CADEIRA PARA OBESO - ESTRUTURA AÇO OU FERRO PINTADO, RODIZIO, ESTOFADOS E BRAÇOS | 2 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 12 | 12 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 3 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 13 | 13 | ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO | 2 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 14 | 14 | VENTILADOR PULMONAR - AVANÇADO E COMPLETO PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MONITOR DE 17" SENSÍVEL AO TOQUE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CONTROLE INTUITIVO. 13 MODOS VENTILATÓRIOS, DOS TRADICIONAIS AOS DE DUPLO CONTROLE. MECÂNICAS VENTILATÓRIAS AVANÇADAS PARA DIAGNÓTICO DO PACIENTE. PERMITE OXIGENOTERAPIA DE AUTO FLUXO COM AJUSTES FINOS. BATERIA INTERNA SUFICIENTE PARA TODOS OS CASOS, ATÉ 6 HORAS DE AUTONOMIA. PACIENTES: ADULTOS, PEDITRICOS E NEONATAIS. *ADULTO/PEDIÁTRICO: VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PCV ASSISTIDO/ CONTROLADO, PSV/CPAP, PRVC, SIMV(VCV)+PSV, SIMV(PCV)+PSV, MMV+PSV, PSV+VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PRESSÃO BIFÁSICA(APRV+BIPAP), VNI; NEONATAL: VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(PCV)+PSV,FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL; ALARMES: PROGRAMÁVEL,PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO MINIMA, MINUTO EXALADO MÁXIMO VOL, MINUTO EXALADO MINIMO VOL, VOL MAXIMA EXPIRADA DA MARÉ, MINIMA VOL DE MARÉ EXPIRADA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÁXIMA, APNEIA, PEEP FIO2; AUTOMATICO, CICLO INTERROMPIDO, RELAÇÃO I/; E INVERTIDA, FALHA DE ENERGIA, FALHA DE PRESSÃO DE AR/02, BATERIA COM ATE 6HORAS DE AUTONOMIA | 2 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 15 | 15 | MONITOR MULTIPARÂMETRO - TELA TFT LCD 10,4"(vita 400e) OU TELA DE "12,1(VITA 400a), REVISÃO DE TENDENCIAS GRAFICAS E NUMÉRICAS TABULARES DE ATÉ 96 HORAS COM INTERVALS CONFIGURÁVEIS; INTERFACE AMIGÁVEL COM TECLAS DE ATALHO; ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPACTO E RESISTENTE, ANALISE DE ARRITMIA E ST. PARÂMETROS BÁSICOS: ECG 3/5 VIAS, SPO2, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA, 2 CANAIS DE TEMPERATURA, FREQUÊNCIA DE PULSO. PARÃMETROS OPCIONAIS: 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA(SIDESTREAM BAIXO FLUXO/MAINSTREAM), REDE WILERESS, SPO02, IMPRESSORA TÉRMICA. | 3 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 16 | 16 | MONITOR FETAL | 1 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 17 | 17 | SELADORA DE AQUECIMENTO CONSTANTE APÓS ATINGIR TEMPERATURA NO PRÉ-AQUECIMENTO, INDICADO PARA PRECESSOS DE SELAGENS EM SEQUÊNCIA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS. | 4 | UN |  |  | 0
13 | 37 | 2022 | 18 | 18 | DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL | 3 | UN |  |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido |  | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável

## Planilha1
ITEM | QUANT. | UNID | PRODUTO | VLR. UNIT.
1 | 2 | UN | BALANÇA ANTROPOMETRIA DIGITAL CAPACIDADE DE PESAGEM 200 KG | 1761.66
2 | 1 | UN | ELETROCARDIÓGRAFO - CANAIS DE COMUNUCAÇÃO COM COMPUTADOR, CONECT WIFI, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO 12, FORMATO A4, REDE ELÉTRICA E BATERIA. | 16174
3 | 4 | UN | TENS E FES | 1517.33
4 | 3 | UN | ULTRASSON PARA FISIOTERAPIA - FREQUÊNCA 1 E 3MHZ, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO CONTÍNUO PULSADO. | 2698.66
5 | 2 | UN | LASER PARA FISIOTERAPIA - POSSUIR UMA CANETA | 4125
6 | 3 | UN | ANDADOR - NÃO POSSUIR RODÍZIOS DIANTEIROS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ALUMINIO | 272.33
7 | 2 | UN | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - FLUXO DE ASPIRAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, BATERIA, SUPORTE COM RODIZIO, MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM, TERMOPLÁSTICO, RECARREGÁVEL BIVOLT | 4602.66
8 | 1 | UN | CPAP (VENTILADOR PULMONAR) - COM UMIDIFICADOR COM COMPENSAÇÃO, COM MÁSCARA NASAL | 4099.66
9 | 4 | UN | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MINIMO 200KG, ESTRUTURA EM AÇO, PESO LIQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6KG, DISPLAY INTEGRADO E TARA | 1477
10 | 1 | UN | BIPAP - PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 25CMH20, COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA | 9083.33
11 | 2 | UN | CADEIRA PARA OBESO - ESTRUTURA AÇO OU FERRO PINTADO, RODIZIO, ESTOFADOS E BRAÇOS | 3046.66
12 | 3 | UN | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 601.25
13 | 2 | UN | ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO | 138.33 | 18446.23
14 | 2 | UN | VENTILADOR PULMONAR - AVANÇADO E COMPLETO PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MONITOR DE 17" SENSÍVEL AO TOQUE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CONTROLE INTUITIVO. 13 MODOS VENTILATÓRIOS, DOS TRADICIONAIS AOS DE DUPLO CONTROLE. MECÂNICAS VENTILATÓRIAS AVANÇADAS PARA DIAGNÓTICO DO PACIENTE. PERMITE OXIGENOTERAPIA DE AUTO FLUXO COM AJUSTES FINOS. BATERIA INTERNA SUFICIENTE PARA TODOS OS CASOS, ATÉ 6 HORAS DE AUTONOMIA. PACIENTES: ADULTOS, PEDITRICOS E NEONATAIS. *ADULTO/PEDIÁTRICO: VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PCV ASSISTIDO/ CONTROLADO, PSV/CPAP, PRVC, SIMV(VCV)+PSV, SIMV(PCV)+PSV, MMV+PSV, PSV+VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PRESSÃO BIFÁSICA(APRV+BIPAP), VNI; NEONATAL: VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(PCV)+PSV,FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL; ALARMES: PROGRAMÁVEL,PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO MINIMA, MINUTO EXALADO MÁXIMO VOL, MINUTO EXALADO MINIMO VOL, VOL MAXIMA EXPIRADA DA MARÉ, MINIMA VOL DE MARÉ EXPIRADA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÁXIMA, APNEIA, PEEP FIO2; AUTOMATICO, CICLO INTERROMPIDO, RELAÇÃO I/; E INVERTIDA, FALHA DE ENERGIA, FALHA DE PRESSÃO DE AR/02, BATERIA COM ATE 6HORAS DE AUTONOMIA | 112016.5
15 | 3 | UN | MONITOR MULTIPARÂMETRO - TELA TFT LCD 10,4"(vita 400e) OU TELA DE "12,1(VITA 400a), REVISÃO DE TENDENCIAS GRAFICAS E NUMÉRICAS TABULARES DE ATÉ 96 HORAS COM INTERVALS CONFIGURÁVEIS; INTERFACE AMIGÁVEL COM TECLAS DE ATALHO; ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPACTO E RESISTENTE, ANALISE DE ARRITMIA E ST. PARÂMETROS BÁSICOS: ECG 3/5 VIAS, SPO2, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA, 2 CANAIS DE TEMPERATURA, FREQUÊNCIA DE PULSO. PARÃMETROS OPCIONAIS: 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA(SIDESTREAM BAIXO FLUXO/MAINSTREAM), REDE WILERESS, SPO02, IMPRESSORA TÉRMICA. | 15880
16 | 1 | UN | MONITOR FETAL | 5146.66
17 | 4 | UN | SELADORA DE AQUECIMENTO CONSTANTE APÓS ATINGIR TEMPERATURA NO PRÉ-AQUECIMENTO, INDICADO PARA PRECESSOS DE SELAGENS EM SEQUÊNCIA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS. | 1245.83
18 | 3 | UN | DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL | 1098.25